## 汇总表
附件
采购需求
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 备注
1 | 拆除项目 | 原有的整体地面层（地板胶、地毯、胶水层等）拆除、厨房内部水泥基层铲除、间隔墙体、木质柜体、玻璃门及框架、石膏板造型天花、空调风口及管道、电气系统等拆除工作
2 | 地面项目 | 厨房内地面陶粒回填，水泥砂浆垫高、高度为150-200mm、地面做放水处理，面层铺贴防滑砖；就餐区、接待室原地面做清洁、打磨、抛光处理；出入门口做大理石等工作；
3 | 墙面项目 | 厨房内的加工间、烹饪间、面点间、洗碗间、仓库等区域用轻质砖块砌筑间隔；所有墙面批荡找平、厨房内墙贴瓷砖；厨房外墙面面层扇灰油漆；接待室石膏板间隔，做隔音处理；接待室墙面面层扇灰油漆，出入门口处石膏板间隔，墙面油漆；送菜区墙面修复等工作；
4 | 门、窗、桥架项目 | 厨房、送菜区双扇防火门、仓库单扇防火门、接待室木门、面点间玻璃窗口，送菜区加建桥架等工作
5 | 天花项目 | 厨房内天花做喷漆处理、就餐区吊装铝扣板天花等工作；
6 | 给排水项目 | 厨房地面PVC联塑排水管敷设；PPR热熔供水管；厨房地面做不锈钢明沟渠；室外PVC排水管安装在外墙上，室外路面开挖链接排水管道、修复等工作；
7 | 电气项目 | 配电箱、电源线路、线管/线槽、电表、开关、插座、照明灯具等按区域功能敷设线路等工作；
8 | 电缆项目 | 负一层高压电房敷设电缆线至楼层配电房；配套总电箱安装；电表安装；镀锌管槽及支架等；
9 | 空调项目 | 空调管道、回风口、出风口等按区域重新移位安装，确保各区域有空调风口使用，独立的空调机体移位安装（按实际用途安装位置）；铜管及排水管敷设等工作；
10 | 消防项目 | 原楼层消防喷淋头、消防烟感移位安装；厨房消防器材设备安装等工作；
11 | 其他项目 | 卫生清洁、地面保护层、围蔽、搬运及其他准备等工作；